## Výpočet pre zákaznika
Rok má 365 dní, ja počítam iba s 220 dňami, kedy je predpoklad, že ohrievate vetraný vzduch. Nočné teploty sú často pod bodom mrazu, no zaokrúhlil som to, že vonku je NULA stupňov.
|  | Vetráme iba spálňu a detskú izbu. Q = V x ró x C x delta T ( rozdiel teplôt) | [7 empty] | počet hodín
[10 empty] | 8 |  |  | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
Počet osôb | Dávka na 1 osobu | mnostvo vzduchu m3/h | mnostvo vzduchu m3/s | Vnútorná teplota | Vonkajšia teplota | Rozdiel teplôt | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
1 | 25 | 25 | 0.0069444 | 20 | 0 | 20 | 1.2 | 1010 | 168.3333 | 1346.6667 | 220 | 296266.6667 | 266640 | 266.64
Toto je prepočet
Tu si dosadíte také množstvo vzduchu, s akým počítate. To znamená, že ak rátate iba spálne a detské izby tak si zadajte počet osôb x 25 a výsledok zadajte namiesto tých 25 čo je tam teraz.
Do tejto kolónky si zadáte rozdiel teplôt vo vnútri domu, teda 20 stupňov, od ktorého odčítate teplotu vonkajšieho vzduchu. Pozor, pri mínusových teplotách je rozdiel (napríklad 20°C vo vnútri a -3°C vonku) 23°C.
Tu si zadáte počet dní, kedy predpokladáte, že vonkajší vzduch potrebuje ohrievať. Napríklad aj pri +12°C, kedy už/ešte kúrite.
Výsledná úspora, ktorá Vám vyjde. Tú si vynásobte Vašou cenou za kW tepla.
Tu je investícia na rok
[11 empty] | Cena rekuperácie | počet rokov | cena prepočet na 1 rok
[11 empty] | 4000 | 20 | 200
Tu si zadajte cenu rekuperácie
[12 empty] | Tu si zadajte Vami počítaný počet rokov |  | EUR / rok

## Celý dom
Vetráme celý dom
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 8 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
Celý dom | 250 | 0.069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 1683.3333 | 13466.6667 | 220 | 2962666.6667 | 2666400 | 2666.4
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 10 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
Celý dom | 250 | 0.069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 1683.3333 | 16833.3333 | 220 | 3703333.3333 | 3333000 | 3333
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 12 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
Celý dom | 250 | 0.069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 1683.3333 | 20200 | 220 | 4444000 | 3999600 | 3999.6
| Cena rekuperácie | Životnosť 15 rokov |  |  |  |  | Cena rekuperácie | Životnosť 20 rokov
| 4000 | 266.6667 | EUR / rok |  |  |  | 4000 | 200 | EUR / rok
| 6000 | 400 | EUR / rok |  |  |  | 6000 | 300 | EUR / rok
| 8000 | 533.3333 | EUR / rok |  |  |  | 8000 | 400 | EUR / rok

## 1-4 ľudia
Rok má 365 dní, ja počítam iba s 220 dňami, kedy je predpoklad, že ohrievate vetraný vzduch. Nočné teploty sú často pod bodom mrazu, no zaokrúhlil som to, že vonku je NULA stupňov.
Zároveň počítam iba s 8, resp. 10, resp. 12 hodinami prevádzky
Vetráme iba spálňu a detskú izbu. Q = V x ró x C x delta T ( rozdiel teplôt)
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 8 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
1 človek | 25 | 0.0069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 168.3333 | 1346.6667 | 220 | 296266.6667 | 266640 | 266.64
2 ľudia | 50 | 0.013889 | 20 | 1.2 | 1010 | 336.6667 | 2693.3333 | 220 | 592533.3333 | 533280 | 533.28
4 členná rodina | 100 | 0.027778 | 20 | 1.2 | 1010 | 673.3333 | 5386.6667 | 220 | 1185066.6667 | 1066560 | 1066.56
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 10 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
1 človek | 25 | 0.0069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 168.3333 | 1683.3333 | 220 | 370333.3333 | 333300 | 333.3
2 ľudia | 50 | 0.013889 | 20 | 1.2 | 1010 | 336.6667 | 3366.6667 | 220 | 740666.6667 | 666600 | 666.6
4 členná rodina | 100 | 0.027778 | 20 | 1.2 | 1010 | 673.3333 | 6733.3333 | 220 | 1481333.3333 | 1333200 | 1333.2
[10 empty] | Koľko Wattov ušetríte? | Koľko kW? | Koľko je to EUR?
| množstvo vzduchu | množstvo vzduchu | o koľko treba ohriať | merná hmotnosť | merná tepelná kapacita | Wattov | W za noc 12 hodín | Počet vykurovacích dní | Wattov za rok | účinnosť rekuperácie 90%
1 človek | 25 | 0.0069444 | 20 | 1.2 | 1010 | 168.3333 | 2020 | 220 | 444400 | 399960 | 399.96
2 ľudia | 50 | 0.013889 | 20 | 1.2 | 1010 | 336.6667 | 4040 | 220 | 888800 | 799920 | 799.92
4 členná rodina | 100 | 0.027778 | 20 | 1.2 | 1010 | 673.3333 | 8080 | 220 | 1777600 | 1599840 | 1599.84
| Cena rekuperácie | Životnosť 15 rokov |  |  |  |  | Cena rekuperácie | Životnosť 20 rokov
| 4000 | 266.6667 | EUR / rok |  |  |  | 4000 | 200 | EUR / rok
| 6000 | 400 | EUR / rok |  |  |  | 6000 | 300 | EUR / rok
| 8000 | 533.3333 | EUR / rok |  |  |  | 8000 | 400 | EUR / rok